Уважаемые жители Беловского района !

Администрация Беловского района Курской области, в соответствии с письмом Государственной жилищной инспекции Курской области от 18.12.2019г. № 01.2-03-06/12559 информирует Вас о следующем:

В адрес государственной жилищной инспекции Курской области от СУ СК России по Курской области поступила информация об участившихся случаях гибели людей в результате скопления угарного газа от работы газовых колонок в домах в которых не имеется централизованной подачи горячей воды.

В соответствии с требованиями технических регламентов в газифицированных помещениях должен быть обеспечен воздухообмен, достаточный для своевременного удаления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, благоприятных для жизнедеятельности человека. Выполнение данного условия возможно только при комплексной работе общеобменной приточно-вытяжной системы вентиляции в помещении, где установлено газоиспользующее оборудование.

Учитывая, что существующая система вентиляции большинства многоквартирных домов не отвечает данным требованиям, государственная жилищная инспекция Курской области считает целесообразным обеспечить дополнительный приток воздуха в помещениях, где установлены газовые водонагреватели.

На основании изложенного, в целях предотвращения несчастных случаев, собственникам жилых домов (жилых помещений в МКД) необходимо провести работы по установлению вентиляционных клапанов в жилых помещениях, в которых эксплуатируется газовые колонки, в соответствий с требованиями действующего законодательства, а также информируем о недопустимости эксплуатации газового оборудования при отсутствии или неисправности вентиляционных систем.

Исп. Переверзев С. В.                                                                                                                                                                                                                       Тел. 8 471 (49)  2-13-65